询价通知书

项目编号：LSRY-ZB2022-X003

项目名称：南京市溧水区人民医院网络零星工程

二〇二二年六月

第一章 询价邀请

南京市溧水区人民医院就网络零星工程项目进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改的价格。

- 项目编号：LSRY-ZB2022-X003

- 项目名称: 溧水区人民医院网络零星工程

- 采购项目预算：¥100000元/年。最高限价：¥100000元/年。供应商采用综合单价报价方式，按实际发生量结算。

4、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料（包括但不限于）:

4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照和自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

4.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本采购项目不接受联合体投标。

6、集中考察现场及答疑：采购人不组织，如有疑问，请自行与采购人联系。

7、报名及投标文件接收

报名：请在2022年6月25日（周六）11:30 前，将符合采购文件要求的资格证明文件电子档发送至168673332@qq.com完成报名，报名文件命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。

报价文件接收截止时间：2022年6月26日（周日）17:30  （响应文件一式三份，一正二副，封面信息至少包含项目名称、供应商名称及联系电话，胶装并密封。）为便于唱标，请另行准备一份“报价表”并单独密封后随同投标文件一并提交。信封上请注明“报价表”字样。

报价文件接收地点：南京市溧水区崇文路86号溧水区人民医院6号楼物资采购管理中心 冯老师 025-56232023

8、开（评）标时间及方式

开标时间：2022年6月27日（周一）10:00

开标方式：腾讯视频线上会议。腾讯会议号在开标前电话通知，请保持电话通畅。

9、评审与成交标准：

9.1 询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

9.2在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定评审价格最低的为成交供应商。如果评审价格相同，则按技术指标和服务标准优劣顺序排列，技术指标和服务标准最优的为成交供应商。评审最低价为按照节能环保、扶持中小企业发展等政府采购政策规定进行价格折扣的报价。价格扣除标准如下：

（1）在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，对属于国家认定的节能和环保产品在评审时分别给予当次一般产品最低报价5%和5%的价格扣除（特别说明：节能和环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为依据）。

（2）对小型和微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

10、签订合同

10.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对询价文件和响应文件作实质性修改。

10.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

- 10.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以视情重新采购，也可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。重新采购的，拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

- 11、询问

11.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

12、质疑

12.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购人。

12.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或南京市溧水区人民医院采购科不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、谈判时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名。质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

12.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

12.4 采购人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，依法作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

13、投诉

13.1 质疑供应商对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级主管部门投诉。

14、诚实信用

14.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

14.2 供应商不得以向采购科工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

14.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

14.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

14.5 供应商应自觉遵守谈判、评审纪律，扰乱谈判、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

15、所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

16、采购单位联系方式

名称：南京市溧水区人民医院

地址：江苏省南京市溧水区溧水区崇文路86号

联系方式：025-56232023

19、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

20.1、登陆“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

20.2、在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

第三章     采购项目的技术要求等

- 项目名称

溧水区人民医院网络零星工程询价服务采购

- 服务地点

南京市溧水区人民医院

- 服务时间

一年。

四、服务范围

服务范围包括但不限于以下内容：

网络系统：综合布线、监控系统、门禁系统、无线系统、设备安装、光纤布放、机房的设备安装、故障处理、现场服务、建立维护施工台账等

五、主要设备材料清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网线 | HYSV 4*2*0.6 | 箱 | 1 |  |
| 2 | 五类网线 | 五类 | 箱 | 1 |  |
| 3 | 大对数电缆 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准，ISO /IEC11801标准，UL444标准； 2、导体：实芯铜导体，国标0.5为24AWG ； 3、线对： 50对； 4、护套：PVC或低烟无卤，灰色外皮； 5、绝缘：实芯聚烯烃 ； 6、最大安装拉力：150N； 7、提供第三方链路测试报告。 | 米 | 1 |  |
| 4 | 五类24口模块式配线架 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准，ISO /IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、安装高度：1U（24口），配线架的背后配备托线架，支持超五，六类、超六类等模块安装； | 根 | 1 |  |
| 5 | 六类24口模块式配线架 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准，ISO /IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、安装高度：1U（24口），配线架的背后配备托线架，支持超五，六类、超六类等模块安装； | 根 | 1 |  |
| 6 | 单孔面板 | 1、规格：国标86型，与RJ45模块插座配套，可提供单口类型，采用平面安装方式，配备有机玻璃标签框 | 个 | 1 |  |
| 7 | 双孔面板 | 1、规格：国标86型，与RJ45模块插座配套，可提供双口类型，采用平面安装方式，配备有机玻璃标签框 | 个 | 1 |  |
| 8 | 6类模块 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA-568-C.2标准，ISO/IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、设计：RJ45金针下面带垫片，提供免工具打线模块规格，每盒外包装模块具有真伪查询码设计； | 个 | 1 |  |
| 9 | 5类模块 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA-568-C.2标准，ISO/IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、设计：RJ45金针下面带垫片，提供免工具打线模块规格，每盒外包装模块具有真伪查询码设计； | 个 | 1 |  |
| 10 | 电话模块 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA-568-C.2标准，ISO/IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、设计：RJ45金针下面带垫片，提供免工具打线模块规格，每盒外包装模块具有真伪查询码设计； | 个 | 1 |  |
| 11 | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 1 |  |
| 12 | 理线器 | 1、规格：19英寸机架/机柜； 2、面板材质：1.6MM厚钢板，观颜色：黑色烤漆； 3、安装高度：1U（24口）。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 2米 | 条 | 1 |  |
| 14 | 100对110语音配线架 | 1、规格：100对机架式110跳线架，19英寸1HU； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。TIA/EIA 568-B.2； 3、相容线径：适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆； 4、安装：19” 机柜/机架式安装。 | 个 | 1 |  |
| 15 | 110-R45快接跳线2米 | 1、规格：UTP，110-RJ45跳线； 2、芯线：采用多股软线； 3、跳线为产品制造商的商业成品产品。 | 条 | 1 |  |
| 16 | 单模光缆 | 1、名称：室外铠甲单模六芯光纤 2、规格：GYXTW-6芯单模光纤 | 米 | 1 |  |
| 17 | 单模光缆 | 1、名称：室外铠甲单模十二芯光纤 2、规格：GYXTW-12芯单模光纤 | 米 | 1 |  |
| 18 | 光缆成端 | 1、含尾纤、熔纤盘、法兰2、安装光纤连接盘 3、光纤连接 熔接法单模 4、测试费 | 芯 | 1 |  |
| 19 | 24口光纤配线架 | 1、19”机柜式，1U可安装24个法兰，内置绕纤盘； 2、支持SC\FC\LC\ST光纤产品适配器和超五类，六类铜缆模块混插。 3、防静电喷塑，优质冷轧钢板。 | 个 | 1 |  |
| 20 | 光纤终端盒 | 防静电喷塑，优质冷轧钢板。 | 个 | 1 |  |
| 21 | LC双工耦合器 | 陶瓷光纤连接器 | 个 | 1 |  |
| 22 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 | 条 | 1 |  |
| 23 | 单模双芯LC光纤跳线 3M | 单模双芯LC光纤跳线 | 对 | 1 |  |
| 24 | 网络机柜600*600*2000 | 1、优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm,其它1.2mm； 3、表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 壁挂机柜 | 6U | 台 | 1 |  |
| 26 | 壁挂机柜 | 9U | 台 | 1 |  |
| 27 | 壁挂机柜 | 12U | 台 | 1 |  |
| 28 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 个 | 1 |  |
| 29 | 交换机 | 5口千兆 | 台 | 1 |  |
| 30 | 交换机 | 8口千兆 | 台 | 1 |  |
| 31 | 24口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps, 包转发率≥120Mpps； 2、千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 4、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网证明； 5、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界，提供官网截图和链接证明； 6、支持超级虚拟交换网（SVF）技术，能够将将核心/汇聚层设备(Parent)和接入层设备(Client)虚拟为一个网元进行管理。SVF的Client设备支持二级接入交换机(AS)+一级WLAN AP架构，AS节点支持堆叠的设备； | 台 | 1 |  |
| 32 | 24口POE千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps, 包转发率≥120Mpps； 2、千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、支持802.3at POE+功能，POE供电功率≥380W,同时支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 5、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网证明； 6、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界，提供官网截图和链接证明； 7、支持超级虚拟交换网（SVF）技术，能够将将核心/汇聚层设备(Parent)和接入层设备(Client)虚拟为一个网元进行管理。SVF的Client设备支持二级接入交换机(AS)+一级WLAN AP架构，AS节点支持堆叠的设备； | 台 | 1 |  |
| 33 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 1 |  |
| 40 | 集中供电电源 | 12V10A | 个 | 1 |  |
| 41 | 8口POE交换机 | 交换方式：存储转发 网络标准：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x 性能参数 交换容量：1.8Gbps 包转发率：1.34Mpps MAC地址容量：2K 通用参数 端口：8个百兆POE电口，1个百兆电口 | 台 | 1 |  |
| 42 | 人脸识别终端 | 网络参数 有线网络：支持 物理接口 网口：1个 RS-485：1个 韦根：1个 门锁输出：1个 开门按钮：1个 门磁输入：1个 电源接口：2芯插座 防拆：1个 USB：1个 容量信息 卡片容量：3000 人脸容量：1000 事件容量：20000 认证参数 读卡类型：Mifare卡序列号;CPU卡序列号 读卡频率：13.56MHZ 功能参数 二维码识别：支持 真人检测：支持 云眸：支持 视频预览：支持 对讲功能：支持 语音播报：支持 校时功能：支持 其它参数 指示灯：绿色指示灯带 供电方式：12V/2A 安装方式：壁挂 | 台 | 1 |  |
| 43 | 读卡器 | 增强型门禁读卡器，环氧树脂封装，颜色：银色； | 只 | 1 |  |
| 44 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、尺寸：86*86mm，安装后露出13mm。 | 只 | 1 |  |
| 45 | 磁力锁（含支架） | 1、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 | 只 | 1 |  |
| 46 | 双门门禁控制器 | 1、处理器：32位处理器； 2、管控门数：2门； 3、通讯方式：上行TCP/IP、RS485； 4、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 5、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 6、工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）。 | 台 | 1 |  |
| 47 | 读卡器线 | ZR-RVVP-6x0.5 | 米 | 1 |  |
| 48 | 开门按钮线 | ZR-RVV-2x0.75 | 米 | 1 |  |
| 49 | 电控锁线 | ZR-RVV-4x0.75 | 米 | 1 |  |
| 50 | 数据线 | RVV6*1.0 | 米 | 1 |  |
| 51 | 数据线 | RVVP2*1.0 | 米 | 1 |  |
| 52 | 数据线 | RVVP4*1.0 | 米 | 1 |  |
| 53 | 通讯线 | RVSP2*1.0 | 米 | 1 |  |
| 54 | 电源线 | BV2.5 | 米 | 1 |  |
| 55 | 打印机 | 报表打印机 | 台 | 1 |  |
| 56 | PVC线槽 | pvc过线线槽 | 根 | 1 |  |
| 57 | 金属线槽 | 过线4根 | 米 | 1 |  |
| 58 | PE管 | 1、名称：塑料管 2、材质：HDPE管 3、规格：DN25 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土 | 米 | 1 |  |
| 59 | 穿线管 | φ20 | 米 | 1 |  |
| 60 | 穿线管 | φ25 | 米 | 1 |  |
| 61 | 安装盒 | 86明盒 | 个 | 1 |  |
| 62 | 6位插座 | 6位 | 个 | 1 |  |
| 63 | 3位插座 | 3位 | 个 | 1 |  |
| 64 | 吸顶AP拆除安装 | 拆除安装费 | 台 | 1 |  |
| 65 | 电视机拆除 | 拆除费 | 台 | 1 |  |
| 66 | 电视机安装 | 安装费 | 台 | 1 |  |
| 67 | 电视支架 | 壁挂支架 | 台 | 1 |  |
| 68 | 脚手架费用 | 租金+运输费 | 项 | 1 |  |
| 69 | 人工 | 技工 | 个 | 1 |  |

二、技术要求、服务要求

1、工期要求及免费质保要求：

（1）中标供应商应稳定维持一定数量的维修人员承担全年的零星工程任务，实行全年全天候 24 小时服务。

（2）中标供应商负责承担零星维修垃圾外运及费用。

（3）中标供应商应严格按施工规范安全组织施工，承担施工人员的人身安全责任。如发生人员伤亡事故，中标供应商承担全部责任，采购人不承担任何责任。

（4）中标供应商必须依法用工，并依法承担所有用工人员的薪酬、福利、保险等相关待遇。采购人不提供中标供应商人员住宿。

（5）维修人员必须持有上岗证。中标供应商要加强维修人员日常管理和培训，要求提供拟投入人员清单、证书及承诺书。

（6）免费质保期 12 个月。（自项目验收合格之日起计）

2、工作要求

（1）中标供应商接采购人工程意向电话后技术人员必须0.5小时内赶到现场做好前期工作，拟定工程量清单、准备材料；

（2）原则上任务当天完成，如有特殊情况须向采购人说明情况，在采购人同意的前提下才可在第二天完成；对较复杂的项目，根据工程规范按期完成工作内容。

（3）工程服务过程中，医院管理人员应加强服务过程质量监督管理，尤其对隐蔽工程，要主动及时进行中间环接验收，并作为工程结算依据。工程完成后中标供应商必需在规定时间内通知采购人人员验收签字确认，作为结算依据， 派工单据遗失须及时向采购人说明原因，否则不确认相应的工程事宜，同时在采购人的考核中给与相应的扣分。

结算依据：零星工程结算根据各零星工程施工要求出具实际施工图纸及实际清单，清单单价不得高于投标单价，结算根据清单数量与单价经甲方信息中心复核确认后交审计决算，以决算价格为结算依据。

（4）中标供应商安排的工作人员必须服从医院人员管理（服从门卫保安管理），必须签订医院制定的安全施工协议及安全生产承诺书，做到安全文明施工，做到施工现场材料堆放整齐、控制噪音、保护周边等设备设施，施工产生的各种垃圾要规范处置。

维修服务单位应及时清理工程服务现场的临时设施和建筑垃圾，做到工完料净场清。

（5）在工程服务过程中，原则上一般不增加维修工程量，如确需增加维修工程量，或较大变更预算书的内容(材料、型号、增加工程量等)，必须由医院部门提出增加工程服务项目的书面报告，按程序报批，经批准后，方可施工。否则，由中标供应商自行承担责任。

3、质量要求：工程质量应符合国家现行施工规范标准，工程质量标准要求为合格。

4、服务时间：自合同签订之日起一年。

三、服务承诺

1、投标人承诺根据采购人要求，及时响应医院要求拟定清单，提供设备和材料。

2、投标人承诺按采购人要求的时间，完整、准确地提交甲方所要求的项目相关资料，合同期满后，按照采购人要求做好项目移交。

3、投标人承诺在项目建设期和质保期全程接受甲方的监督管理和考核，接受考核考评办法，并在违反项目要求及项目管理指令时接受相应的处罚。

4、投标人承诺在服务期间，如采购人对投标人提供的维保施工人员不认可，采购人提前一周告知投标人进行更换，投标人根据要求时间跟换人员。

四、考核要求

由甲方确定考核标准，每月定期对中标人施工安装情况进行考核评分（百分比均保留后两位小数）。考核按照日清、月考核、季度结算的方式进行，不重复考核。

具体考核标准如下：

第一部分：工程项目前期现场测算  20分

1．信息点点数统计表（5 分）

按照每个房间数据/语音信息点进行表格输入得2分，语音点数量统计正确得1分，数据信息点数量统计正确得1分；电子表格格式设置正确、美观得1分。（共5 分）

2．依据项目要求与实际软件、硬件环境设计基本网络拓扑图，并以A4幅面打印图纸。（3 分）

网络拓扑结构图符合项目需求得2分；图纸说明符合图纸要求得1分。（共3分）

3．综合布线系统设计（7 分）

（1）设备间子系统位置、机柜规格和数量符合实际环境及项目需求得0.5分，利用红色标注相关信息清晰得0.5分。（共1分）

（2）垂直子系统位置、材料规格和数量符合实际环境及项目需求得0.5分，利用橙色线条标注相关信息清晰得0.5分。（共1分）

（3）管理间子系统位置、机柜规格和数量符合实际环境及项目需求得0.5分，利用黄色线条标注相关信息清晰得0.5分。（共1分）

（4）水平子系统布线路由、材料规格、数量符合实际环境及项目需求得1分，数据信息点路由标注清晰得0.5；语音信息点相关路由标注清晰得0.5。（共2分）

（5）工作区子系统，完成材料标注得0.5分；相关材料表示清晰得0.5分。（共1分）

（6）图纸包含比例尺得0.5分；含图例说明得0.3分；含设计人名称与日期各得0.1分。（共1分）

4．工程材料预算统计表（5 分）

工程材料预算统计表规格齐全得1分、数量正确得1分；预算合理得3分，并且打印 1份签名。（共5分）

如果预算超过最佳值3%得扣2分；超过5%；该项不得分；如果超过5%的，每超过1%倒扣1分。

第二部分： 安装施工  70分

1．参照采购人要求绘制的施工图进行现场安装（10 分）

（1）完成项目平面图绘制得5分；比例符合图纸要求得3分；比例尺标注正确得2分。（共10分）

（2）施工不能超出模拟墙板的范围倒扣5分，施工时由于误操作破坏板材倒扣5分。（倒扣分项目）

2．完成永久链路和信息模块端接（20 分）

墙面板和底盒安装符合设计图纸要求得3分；安装工艺符合国际标准得1分；排布整齐得1分；（共5分）

数据/语音信息模块端接正确一个得0.2分；如线缆不整齐扣0.1分、切割不平整扣0.1分。（共4.8分）

线管安装符合图纸设计得3分；安装工艺符合国际标准得1分；排布整齐得1分；（共5分）

线槽安装符合图纸设计得2分；安装工艺符合国际标准得1分；排布整齐得1分；（共4分）

线路隐蔽性好得1.2分。（共1.2分）

3．完成永久链路配线架端接和测试（10 分）

如布线长度不合适，导致无法完成配线架的端接端接，该项目为0分；

RJ-45配线架安装正确得1分；配线架的端接正确1个0.2分，共3分；线路隐蔽性好得1分。（共5分）

110配线架安装正确得1分，配线架的端接正确1个0.1分，共0.9分；线路隐蔽性好得1.1分。（共3分）

数据线缆进入机柜线路隐蔽性好，安装整齐，工艺良好得1分；数据线缆进入机柜线路隐蔽性好，安装整齐，工艺良好得1分；（共2分）

4．机柜的设备安装（10 分）

机柜完成设备安装，要求位置正确、固定牢固。

交换机安装位置符合规范得1分；设备固定牢固得1分。（共2分）

RJ-45配线架安装符合规范得1分；设备固定牢固得1分。（共2分）

理线架安装符合规范得1分；设备固定牢固得1分；线缆进入理线架隐蔽性好得1分；分类整齐美观得1分。（共4分）

110配线架安装符合规范得1分。设备固定牢固得1分。（共2分）

5．完成网络跳线制作和线对测试（10 分）

制作网络跳线，其中每根跳线长度合理每条得0.1分，共1.5分；线序正确每条得0.4分，共6分；标签正确、清晰每个0.1分，共1.5分；整体美观得1分。（共10 分）。

6．编制链路端口编号表（10 分）

端口与编号对应正确得每组0.2分，共4.8分；表格符合工程规范要求得2.2分；表格设置清晰易懂得3分。（共10分）

第三部分:、 竣工资料 10 分

1．竣工资料（8 分）

综合布线工程竣工文档模板填写正确得3分；符合规范得1分；（共4分）

竣工资料含设计图纸（网络拓扑图、综合布线施工图）得2分；含端口编号表得1分。（共3分）

要求装订整齐，有序得1分

2．施工管理（2 分）

现场设备、材料、工具、包装材料堆放整齐、有序，文明施工得2分。

第四部分  考核评分结算

每月对1-3部分进行考核统计评分，满分100分。

连续2个月考核统计评分低于60分的或连续3个月考核统计评分低于80分的，甲方有权终止合同并扣除当季结算款，直到整改完成符合要求。年终考核全年平均分低于80分的，纳入工程服务黑名单，3年内不得参与溧水区人民医院全局范围内智能化项目投标。

五、付款方式

乙方通过甲方每个月的考核后，乙方开具符合国家规定的发票，甲方每三个月支付当期零星工程费用，费用按实际发生工程量结算。

第三章  合同主要条款及格式（供参考）

| 南京市溧水区人民医院 | 维保服务采购合同 |
| --- | --- |
| 东南大学附属中大医院溧水分院 |  |

| 甲 方：南京市溧水区人民医院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 住所地：溧水区永阳镇崇文路86号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关规定，为充分明确合同各方在合同中的权利、义务和责任，经合同双方协商一致，根据     结果，双方订立本续签合同，以资共同遵守。

一、项目名称：

二、项目地点：南京市溧水区人民医院

项目清单：

维保期限：从      ，甲方对乙方的服务质量进行年度评价，由信息科（56232019）负责监督考核乙方的服务，如在合同期内甲方对乙方服务不满意，甲方有权更换掉乙方，并可随时无条件终止与乙方的合作关系。

三、合同总计款及付款方式：

按实际发生工程量结算。

结算依据：零星工程结算根据各零星工程施工要求出具实际施工图纸及实际清单，清单单价不得高于投标单价，结算根据清单数量与单价经甲方信息中心复核确认后交审计决算，以决算价格为结算依据。

四、双方的权利与义务

1、甲方责任与义务：

1) 甲方将负责服务项目的组织及协调工作；

2) 提供服务项目必要的文件、资料；

3) 提供服务项目必要的技术支持；

4) 提供工程项目必要工作环境；

5)甲方依据合同明确的技术服务范围，对乙方的工作进行督促和检查。

2、乙方责任与义务：

1) 配合甲方服务项目协调人员提供服务；

2) 若乙方提供的派遣人员不能满足甲方的要求，乙方应保证在不超过7个工作日时间内为甲方找到合格替换人员；

3）乙方必须具有履行本合同所需的技能，必须按照职业准则完成其全部职责。在服务过程中，乙方如需另聘专家咨询或协助，在合同责任以内发生的费用，由乙方承担。

4)乙方在技术服务过程中因违反国家法律、法规，造成重大质量、安全事故的，应承担相应的经济责任和法律责任。

5）提供工程项目必要的设备、特殊工具及其他必备材料。

6）乙方指定项目负责人  联系电话   ，全权处理项目相关事务。

7）乙方因工作疏忽不提供巡检报告，或维保内容与需求清单不符，视为乙方违约，甲方有权扣除当月的维保费用或扣除未维保项目费用。

五、保密条款

1、 保密内容(包含技术信息和经营信息)

1) 双方都有责任对对方提供的技术情报、资料数据及商业秘密保密,不得向第三方泄露。

2) 未经对方同意,任何一方不得以任何形式公开合同及相关附件内容。

3) 双方在未征得对方同意的情况下,不得向第三方泄露在项目中接触到的需要保密的情报和资料。

4) 任何一方未征得对方同意,不得为任何其他目的而自行使用或允许他人使用对方获得的信息(信息指包含所有的网站数据、报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件等)。

2、 涉密人员范围：双方应对参与项目工作人员严格要求,遵守保密协议,不得将相关资料泄露给第三方。

3、 保密期限 ：永久

4、 泄密责任：任何一方违反此协议,给对方造成损失,须承担赔偿责任。

六、合同的效力

除非本合同及附件有相反规定，本合同成为双方就本合同标的达成的唯一合同，并取代双方以前的口头的或书面的、明示的或暗示的合同保证或陈述。除非由双方授权代表签署书面补充协议，对本合同任何条款或规定的改动、修改、改变或放弃都应视为无效的和不可强制执行的。

- 违约责任：
1、在乙方完成零星工程后，甲方无正当理由拒绝验收结算的，经乙方发函后一个月内仍未验收的，作为自动验收后果处理，由甲方向乙方偿付实际清单总额的 5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。
3、如乙方不能按时交付零星工程货物并完成安装调试的，乙方向甲方支付合同总价 5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。甲方未拒收的，解放号发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。
8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件要求， 或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30% 赔偿金。

- 不可抗力：

因战争、台风、地震、水灾以及其它非甲、乙方责任造成的、不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方，应立即将事件情况通知对方，并在15天内提供事件详情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件，按事件对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行。

九、合同争议：

凡执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院根据该法院的诉讼程序进行诉讼，诉讼判决是终局的，对双方都有约束力，诉讼费用由败诉方承担。

十、适用法律：

本合同适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款

1、合同履行中，如一方需要修改，征得对方同意并签订补充协议。

2、未经另一方书面同意，一方不得将此合同的全部或一部分公开或转让给第三方。

3、本合同一式叁份，甲方执壹分，甲方纪检监察部门执壹份，乙方执壹份，自双方代表签字盖章之日起生效。

4、本合同未尽事宜，参照《民法典》执行。（以下无正文）

甲    方：（盖章）南京市溧水区人民医院          乙    方：（盖章）

代 表 人：                                      代 表 人：

纳税人识别号：12320124426070487L                纳税人识别号：

开 户 行： 建行溧水支行                         开 户 行：

账    号：32001596336050001892                  账    号：

电    话：                                      电    话：

签约日期：                                      签约日期：

第四章  投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 目 录

名   目                                                          页码

一、询价申请及声明……………………………………………

二、法定代表人授权书…………………………………………

三、 报价表及分项报价表 ……………………………………………

四、资格证明文件    ……………………………………………

五、技术条款偏离表格式 ……………………………………………

六、商务条款偏离表格式…………………………………………

七、项目维保服务方案………………………

八、服务与承诺    ……………………………………………

九、供应商拟投入本项目服务人员一览表

附件一、中小企业声明函格式…………………………

附件二、无重大违法记录声明格式……………………………………

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料………………………………

（说明：本目录内容为参考格式，供应商可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充目录条款及内容）

目录一、报价申请及声明

报价申请及声明

致：南京市溧水区人民医院采购科联合会计师事务所：

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）询价邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加询价。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、服务名称：                                             。

3、我们的总报价为（大写）             元人民币。其中，小型和微型企业为       元人民币。

4、我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们放弃对询价文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对询价文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者南京市溧水区人民医院采购科恶意串通、决不向采购人、南京市溧水区人民医院采购科工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           询价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

目录三、 报价单

报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

《报价表》一份，要求单独封装并标明“报价表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将拒收其文件)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 报价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网线 | HYSV 4*2*0.6 | 箱 | 1 |  |
| 2 | 五类网线 | 五类 | 箱 | 1 |  |
| 3 | 大对数电缆 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准，ISO /IEC11801标准，UL444标准； 2、导体：实芯铜导体，国标0.5为24AWG ； 3、线对： 50对； 4、护套：PVC或低烟无卤，灰色外皮； 5、绝缘：实芯聚烯烃 ； 6、最大安装拉力：150N； 7、提供第三方链路测试报告。 | 米 | 1 |  |
| 4 | 五类24口模块式配线架 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准，ISO /IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、安装高度：1U（24口），配线架的背后配备托线架，支持超五，六类、超六类等模块安装； | 根 | 1 |  |
| 5 | 六类24口模块式配线架 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA/EIA-568B.2标准，ISO /IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、安装高度：1U（24口），配线架的背后配备托线架，支持超五，六类、超六类等模块安装； | 根 | 1 |  |
| 6 | 单孔面板 | 1、规格：国标86型，与RJ45模块插座配套，可提供单口类型，采用平面安装方式，配备有机玻璃标签框 | 个 | 1 |  |
| 7 | 双孔面板 | 1、规格：国标86型，与RJ45模块插座配套，可提供双口类型，采用平面安装方式，配备有机玻璃标签框 | 个 | 1 |  |
| 8 | 6类模块 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA-568-C.2标准，ISO/IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、设计：RJ45金针下面带垫片，提供免工具打线模块规格，每盒外包装模块具有真伪查询码设计； | 个 | 1 |  |
| 9 | 5类模块 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA-568-C.2标准，ISO/IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、设计：RJ45金针下面带垫片，提供免工具打线模块规格，每盒外包装模块具有真伪查询码设计； | 个 | 1 |  |
| 10 | 电话模块 | 1、标准：符合中华人民共和国行业标准YD/T（1019-2000），符合美国ANSI/TIA-568-C.2标准，ISO/IEC11801标准，UL Subject444标准； 2、设计：RJ45金针下面带垫片，提供免工具打线模块规格，每盒外包装模块具有真伪查询码设计； | 个 | 1 |  |
| 11 | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 1 |  |
| 12 | 理线器 | 1、规格：19英寸机架/机柜； 2、面板材质：1.6MM厚钢板，观颜色：黑色烤漆； 3、安装高度：1U（24口）。 | 个 | 1 |  |
| 13 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 2米 | 条 | 1 |  |
| 14 | 100对110语音配线架 | 1、规格：100对机架式110跳线架，19英寸1HU； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0。TIA/EIA 568-B.2； 3、相容线径：适用于22，24及26AWG（0.64，0.5及0.4mm）线缆； 4、安装：19” 机柜/机架式安装。 | 个 | 1 |  |
| 15 | 110-R45快接跳线2米 | 1、规格：UTP，110-RJ45跳线； 2、芯线：采用多股软线； 3、跳线为产品制造商的商业成品产品。 | 条 | 1 |  |
| 16 | 单模光缆 | 1、名称：室外铠甲单模六芯光纤 2、规格：GYXTW-6芯单模光纤 | 米 | 1 |  |
| 17 | 单模光缆 | 1、名称：室外铠甲单模十二芯光纤 2、规格：GYXTW-12芯单模光纤 | 米 | 1 |  |
| 18 | 光缆成端 | 1、含尾纤、熔纤盘、法兰2、安装光纤连接盘 3、光纤连接 熔接法单模 4、测试费 | 芯 | 1 |  |
| 19 | 24口光纤配线架 | 1、19”机柜式，1U可安装24个法兰，内置绕纤盘； 2、支持SC\FC\LC\ST光纤产品适配器和超五类，六类铜缆模块混插。 3、防静电喷塑，优质冷轧钢板。 | 个 | 1 |  |
| 20 | 光纤终端盒 | 防静电喷塑，优质冷轧钢板。 | 个 | 1 |  |
| 21 | LC双工耦合器 | 陶瓷光纤连接器 | 个 | 1 |  |
| 22 | LC单模尾纤 | LC单模尾纤 | 条 | 1 |  |
| 23 | 单模双芯LC光纤跳线 3M | 单模双芯LC光纤跳线 | 对 | 1 |  |
| 24 | 网络机柜600*600*2000 | 1、优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm,其它1.2mm； 3、表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 壁挂机柜 | 6U | 台 | 1 |  |
| 26 | 壁挂机柜 | 9U | 台 | 1 |  |
| 27 | 壁挂机柜 | 12U | 台 | 1 |  |
| 28 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 个 | 1 |  |
| 29 | 交换机 | 5口千兆 | 台 | 1 |  |
| 30 | 交换机 | 8口千兆 | 台 | 1 |  |
| 31 | 24口千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps, 包转发率≥120Mpps； 2、千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 4、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网证明； 5、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界，提供官网截图和链接证明； 6、支持超级虚拟交换网（SVF）技术，能够将将核心/汇聚层设备(Parent)和接入层设备(Client)虚拟为一个网元进行管理。SVF的Client设备支持二级接入交换机(AS)+一级WLAN AP架构，AS节点支持堆叠的设备； | 台 | 1 |  |
| 32 | 24口POE千兆接入交换机 | 1、交换容量≥330Gbps, 包转发率≥120Mpps； 2、千兆电口≥24，千兆光口≥4； 3、支持802.3at POE+功能，POE供电功率≥380W,同时支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； 5、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网证明； 6、支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界，提供官网截图和链接证明； 7、支持超级虚拟交换网（SVF）技术，能够将将核心/汇聚层设备(Parent)和接入层设备(Client)虚拟为一个网元进行管理。SVF的Client设备支持二级接入交换机(AS)+一级WLAN AP架构，AS节点支持堆叠的设备； | 台 | 1 |  |
| 33 | 千兆单模光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 1 |  |
| 40 | 集中供电电源 | 12V10A | 个 | 1 |  |
| 41 | 8口POE交换机 | 交换方式：存储转发 网络标准：IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x 性能参数 交换容量：1.8Gbps 包转发率：1.34Mpps MAC地址容量：2K 通用参数 端口：8个百兆POE电口，1个百兆电口 | 台 | 1 |  |
| 42 | 人脸识别终端 | 网络参数 有线网络：支持 物理接口 网口：1个 RS-485：1个 韦根：1个 门锁输出：1个 开门按钮：1个 门磁输入：1个 电源接口：2芯插座 防拆：1个 USB：1个 容量信息 卡片容量：3000 人脸容量：1000 事件容量：20000 认证参数 读卡类型：Mifare卡序列号;CPU卡序列号 读卡频率：13.56MHZ 功能参数 二维码识别：支持 真人检测：支持 云眸：支持 视频预览：支持 对讲功能：支持 语音播报：支持 校时功能：支持 其它参数 指示灯：绿色指示灯带 供电方式：12V/2A 安装方式：壁挂 | 台 | 1 |  |
| 43 | 读卡器 | 增强型门禁读卡器，环氧树脂封装，颜色：银色； | 只 | 1 |  |
| 44 | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、尺寸：86*86mm，安装后露出13mm。 | 只 | 1 |  |
| 45 | 磁力锁（含支架） | 1、最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。 | 只 | 1 |  |
| 46 | 双门门禁控制器 | 1、处理器：32位处理器； 2、管控门数：2门； 3、通讯方式：上行TCP/IP、RS485； 4、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 5、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 6、工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）。 | 台 | 1 |  |
| 47 | 读卡器线 | ZR-RVVP-6x0.5 | 米 | 1 |  |
| 48 | 开门按钮线 | ZR-RVV-2x0.75 | 米 | 1 |  |
| 49 | 电控锁线 | ZR-RVV-4x0.75 | 米 | 1 |  |
| 50 | 数据线 | RVV6*1.0 | 米 | 1 |  |
| 51 | 数据线 | RVVP2*1.0 | 米 | 1 |  |
| 52 | 数据线 | RVVP4*1.0 | 米 | 1 |  |
| 53 | 通讯线 | RVSP2*1.0 | 米 | 1 |  |
| 54 | 电源线 | BV2.5 | 米 | 1 |  |
| 55 | 打印机 | 报表打印机 | 台 | 1 |  |
| 56 | PVC线槽 | pvc过线线槽 | 根 | 1 |  |
| 57 | 金属线槽 | 过线4根 | 米 | 1 |  |
| 58 | PE管 | 1、名称：塑料管 2、材质：HDPE管 3、规格：DN25 4、配置形式：埋地敷设，含挖填土 | 米 | 1 |  |
| 59 | 穿线管 | φ20 | 米 | 1 |  |
| 60 | 穿线管 | φ25 | 米 | 1 |  |
| 61 | 安装盒 | 86明盒 | 个 | 1 |  |
| 62 | 6位插座 | 6位 | 个 | 1 |  |
| 63 | 3位插座 | 3位 | 个 | 1 |  |
| 64 | 吸顶AP拆除安装 | 拆除安装费 | 台 | 1 |  |
| 65 | 电视机拆除 | 拆除费 | 台 | 1 |  |
| 66 | 电视机安装 | 安装费 | 台 | 1 |  |
| 67 | 电视支架 | 壁挂支架 | 台 | 1 |  |
| 68 | 脚手架费用 | 租金+运输费 | 项 | 1 |  |
| 69 | 人工 | 技工 | 个 | 1 |  |

目录四、资格证明文件

- 资格证明文件

1、供应商的法人或其他组织营业执照副本或法人登记证书（复印件，加盖公章）；

2、供应商参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表（复印件，加盖公章）；

3、供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）；

4、供应商参加本次政府采购活动前六个月内依法缴纳税收（至少一个月）和社会保障资金的相关材料（复印件，加盖公章）；

5、供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、本次采购项目实施所必须的许可资质证明材料。

目录五、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、项目维保服务方案方案

由供应商根据询价文件内容要求及评标标准内容自行编写，详尽、完整、易于理解。

目录八、服务与承诺（格式自拟）

服务与承诺

我公司就项目编号为             的                       项目服务承诺如下：

目录九、供应商拟投入本项目服务人员一览表

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2020]46号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商属于小微企业情形的，请同时提供相关证书或有效证明材料。并在开标时携带原件备查。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：   年   月   日

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区人民医院采购科联合会计师事务所：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区人民医院采购科联合会计师事务所：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(提供照片)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人：（公章）

日  期：       年    月    日