- 医用耗材精细化管理服务项目需求

- 项目概况：南京市溧水区人民医院计划通过公开招标的方式遴选一家医用耗材院内运营服务商，实施“医用耗材精细化管理服务”项目。延伸至医院所有医用耗材使用科室，提供全程信息化管理，实现医用耗材精细化管理。

- 项目范围：全院所有医用耗材，建设项目涉及中心库房1个，中心冷库1个，科室二级库房不少于45个。

- 服务期：三年。

- 库房建设规划：

- 1、中心库规划方案：医院现有耗材库房面积约360㎡，库房靠近货运电梯便于物流，建成标准中心库房。

- 2、中心冷库规划方案：新建一个约30㎡中心冷库。利用中心冷库、检验科二级冷库相结合方式进行存储，通过赋码管理，对试剂批号、有效期和消耗情况进行管控。

- 3、手术室、心导管室规划方案：采用智能屋+智能柜组合方式进行耗材管理，入库高值耗材赋RFID芯片码，医护通过门禁进入智能屋选取耗材，离开智能屋自动扫描感应记录取用耗材。

- 4、高值耗材库房规划方案：对高值耗材实行一物一码管理，高值耗材赋RFID芯片码，通过智能柜管理实现出库，对高值耗材的存储、领用及患者使用进行全程可追溯精细化管理。

- 5、二级库房规划方案：在各病区、科室建设标准科室二级库，二级库配置监控及门禁系统。采用指纹、人脸识别、门禁卡等解锁方式管理库房。