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溧水区人民医院翻身枕等临床工作物品需求供货调研公告

一、基本情况

为满足临床护理工作需求，确保临床医疗工作优质高效的有序运行，需要采购一批翻身枕、上肢抬高垫、下肢抬高垫、约束带、约束手套、气压治疗腿套。为最大限度降低采购成本，确保购买到物美价廉的产品，需要对市场供需情况做详实可靠的调研。
二、资质要求

供货需要提供营业执照、产品相关资质证明。

三、供货内容：

1、供货清单

	序号
	品名
	单位
	规格
	参考图片
	材质要求
	技术参数
	采购量
	单价（元）

	1
	翻身枕
	件
	60*25*15cm
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	全棉100%
高密度海绵
	人体工学R曲面，无尖锐棱角，边角全圆角包边；静态放置可稳定维持患者侧卧30°±5°

外套配备隐形防水尼龙拉链，可完整拆卸清洗消毒       底面可选硅胶防滑点阵，体液、消毒液环境不移位         符合GB 18401 B类直接接触皮肤标准；                  甲醛≤75mg/kg，不含可分解致癌芳香胺染料禁用
	161
	

	2
	上肢抬高垫

	件
	40*20*20cm
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	全棉100%
高密度海绵
	符合GB 18401 B类直接接触皮肤标准；                  甲醛≤75mg/kg，不含可分解致癌芳香胺染料禁用         三角基础款静态抬高角度30°，符合轻度水肿回流要求；长期负重30天无塌陷，海绵回弹衰减＜10%
	144
	

	3
	约束带
	件
	长30*宽10*厚0.5cm

绑带90cm
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	全棉100%
高分子海绵衬垫
	织带断裂强力≥800N；锁扣承受拉力≥500N不脱落、不断裂。

可浸泡、擦拭消毒，反复消毒500次无开裂、脱胶、失效。

无皮肤刺激、无致敏，符合GB/T 16886细胞毒性要求；无刺鼻异味。

棉布款透气，内衬隔水层防海绵受潮发霉。
	66
	

	4
	约束手套（前面带拉链）

	副
	26*19cm

左绑带88cm

右绑带88cm
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	双面透气网眼布

内里带防抓板
	克重180-240g/m

透气率≥300mm/s

水洗50次不脱纱、不起球

甲醛≤75mg/kg，PH值4.0-7.5,无刺激性异味，医用无荧光染料
	49
	

	5
	下肢抬高垫

	副
	60*20*15
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	表面：皮革

内里：一体成型海绵
	皮革厚度≥1.2mm，厚薄均匀，无薄皮漏底区域

甲醛≤75mg/kg，禁用可分解致癌芳香胺染料；

克重:约200~400g/m2，适配医用垫面的包覆需求
干/湿摩擦、耐汗渍、耐皂洗色牢度均≥4级；

耐反复擦拭消毒：75%酒精、碘伏、500mg/L含氯消毒液擦拭≥500次，不褪色、不开裂、不起皮、不发黏；
	40
	

	6
	气压泵治疗腿套
	副
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	双层白坯布
	耐绿漂等级4，面料缩水率≤国标3%，耐水洗色牢度≥4，耐干摩擦色牢度≥4，甲醛含量、P值等符合GB18401-2010 B 类产品要求。缝制水洗标签 ，断裂强力≥400N
	528（双）
	


乙方根据采购数量向甲方提供清单中的优质产品，保障甲方物资供应。如遇甲方有急用商品订单，则当日或以最短时间将甲方所订货物送到甲方指定地点。

乙方供货的规格型号均以甲方采购订单为准。

4.乙方供货的所有生活用品须送到甲方指定地点，如有产品质量问题或产品不能达到甲方使用要求，乙方须在24小时内予以免费更换。

5、交货期：收到甲方供货通知后10天内。
四、价格及付款方式

1、供货价格包括但不限于采购费、包装费、装卸费、运输费、快递费、售后服务费及税金等的所有费用，没有任何附加费用。最终结算价款根据单价和实际供货量进行结算

2、付款方式：乙方供货的产品经甲方现场验收合格后，开具供货费用清单经甲方签字确认，乙方出具同金额发票，甲方按正常请款流程付清乙方发票金额的供货费用。如该批产品经检验不合格，甲方有权拒绝签收及付款。

五、调研回复起止日期

供应商需自调研公告发出之日起5个工作日内回复。

六、需提供资料

1.营业执照、产品相关资质材料需要一份加盖供应商单位印章的PDF版。

2.供货报价清单需要一份加盖供应商单位印章的PDF版。

七、联系方式

1.联系电话 025-56232027 陈老师（如有疑问请联系此办公电话）

2.电子邮箱 736338193@qq.com（营业执照和生活用品供货报价单PDF版请发送到此邮箱）

