	序号
	物品名称
	规格/适用范围
	单位
	备注

	1
	自粘接树脂粘固剂
	A2色56818(50个/盒)/A3色56817(50个/盒)
	个
	应用于冠桥、嵌体、贴面等修复体的粘固，以及正畸托槽的粘接。

	2
	拔髓针
	52mm等各型号规格
	板
	用于牙体牙髓治疗

	3
	玻璃离子水门汀
	富士IX 各号
	盒
	用于对乳后牙的I、II类龋洞修复,恒牙非功能区的I、 II类龋洞修复,对恒牙功能区的I、II类龋洞修复,可用作中间或深垫底,IV类龋洞和根面的修复,桩核修复。

	4
	玻璃离子水门汀
	富士II 各号
	盒
	用于前牙修复，桩核修复，对III、V类洞或者局限性的I类洞的修复

	5
	练合纸
	玻璃离子调拌纸
	本
	用于调拌玻璃离子

	6
	玻璃水门汀CX
	粉45g 液30g
	盒
	用于金属冠、桥，嵌体和正畸托槽直接与预备好的牙面的粘接

	7
	玻璃纤维复合树脂根管桩
	TFT11,TFT13,TFT15 10支/盒
	支
	用于根管内重建缺损牙体组织，为桩核和牙冠提供支持的固定装置

	8
	车针
	拔牙车针
	支
	钨钢车针，用于钻削牙用

	9
	成形片
	各号
	袋
	口腔治疗时起隔离作用或者辅助修复体成形作用

	10
	齿科树脂粘接剂
	Super-Bond CB
	套
	纯树脂型多功能粘接剂，粘接层耐冲击力强，具有极强的粘接寿命，与牙本质、牙釉质、金属、树脂材料都有强粘接力

	11
	齿科用根管充填材料
	2g
	支
	用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的根管填充

	12
	齿科藻酸盐印模材料
	高精密黄色1kg/罐
	罐
	用于制取牙齿和口腔组织印模，颗粒更细腻，取模精度更高

	13
	齿科藻酸盐印模材料
	精密蓝色1kg/罐
	罐
	用于制取牙齿和口腔组织印模，颗粒细腻，取模精度高

	14
	齿科藻酸盐印模材料
	普通凝固型908g
	罐
	用于制取牙齿和口腔组织印模，颗粒更细腻，取模精度更高

	15
	弹性体印模材料
	50ml*2;1型（枪混型 重体）
	盒
	注射型重体，用于冠、桥、嵌体、高嵌体、套筒冠、附着体等精密修复体的印模制取，也适用于种植和正畸等领域的取模操作

	16
	弹性体印模材料
	50ml*4；3型（轻体二次印模）
	套
	用于冠、桥、嵌体、高嵌体、套筒冠、附着体等精密修复体的印模制取，也适用于种植和正畸等领域的取模操作

	17
	干髓抑菌糊剂
	粉10g，液10ml
	盒
	适用于成年人后牙牙髓早期病变不能保存活髓者；也适用于乳牙牙髓炎，牙根已形成，尚未发生吸收者

	18
	根管扩大器
	G钻 28mm,32mm 各号
	盒
	用于根管口漏斗形扩大及制备根管牙侧1/3锥形

	19
	根管扩大器
	P钻 28mm,32mm 各号
	盒
	用于根管口漏斗形扩大等

	20
	脱敏剂
	5ml
	盒
	用于治疗牙本质过敏

	21
	隔离膜
	1200片
	盒
	一次性隔离膜

	22
	根管充填剂
	双组份：粉剂：10g/瓶，液剂：10ml/瓶
	盒
	国产双组份根管充填剂，由粉液组成用于进行根管充填，封闭根管系统

	23
	根管充填材料
	Ah Plus Jet(15g/管)/盒
	盒
	与根管充填尖结合使用，用于永久性封闭恒牙牙列牙齿的根管，枪混型

	24
	根管充填材料
	糊剂A:3mL/管,糊剂B:3mL/管
	盒
	与根管充填尖结合使用，用于永久性封闭恒牙牙列牙齿的根管，手调型

	25
	根管锉
	侧压针 21mm 25mm 各号
	板
	根管治疗中用于将充填材料输送、填入至目标位置

	26
	根管锉
	C+FILE 各号
	板
	主要适用于钙化根管预备、根管再治疗、定位

	27
	根管清洗糊剂
	MD Chelcream
	支
	用于牙科手术中清洗、去除牙根管、牙组织等部位残渣

	28
	光导棒保护膜
	200*1
	盒
	一次性光导棒保护膜

	29
	光固化垫底材料
	0.33g 20*1
	支
	用于复合树脂充填的垫底，不可直接用于牙髓；近髓使用时，建议使用盖髓材料

	30
	光固化复合树脂
	2.7ml
	支
	适用于前牙III、IV、V类窝洞，后牙I、II类窝洞的充填修复及人工牙冠修补，前牙色系用于前牙没送修复治疗，后牙色系用于承受颌力的后牙修复治疗

	31
	光固化护髓垫底材料
	
	支
	用于直接或间接盖髓

	32
	光固化模型材料
	厚质型
	盒
	可用于全口义齿个别托盘，种植开窗托盘，技工用暂基托

	33
	光固化正畸粘接用水门汀
	液体8g（6.8ml/瓶）
	盒
	用于齿科用正畸装置与牙齿的粘接，液剂与粉剂共同使用

	34
	光固化正畸粘接用水门汀
	粉15g/瓶
	盒
	用于齿科用正畸装置与牙齿的粘接，粉剂与液剂共同使用

	35
	硅橡胶印模材
	膏剂型
	盒
	用于口腔治疗中获取初次印模

	36
	硅橡胶印模材（DMG）
	注射A型
	盒
	用于口腔治疗中获取精确印模

	37
	硅橡胶印模材
	Silagum-Puttysoft、909019
	盒
	德国进口，用于牙科各种功能性印模，冠、桥、嵌体和高嵌体印模

	38
	红白打样膏
	红色（5片/盒225g）
	盒
	用于牙科取模

	39
	机用根管锉
	益锐M3 21mm、25mm5*1
	板
	用于根管治疗中疏通根管

	40
	牙科基托蜡
	240g
	盒
	用于制作修复体模型、粘接修复体、围盒。仅限于口外使用

	41
	加聚硅橡胶印模材料
	0-Bite 909765
	盒
	德国进口，用于冠、桥、嵌体和高嵌体的印模；用于面弓咬合叉的咬合记录材料

	42
	加聚硅橡胶印模材料
	909831 2*50ml/管
	盒
	德国进口，用于冠、桥、嵌体和高嵌体的二次印模

	43
	金刚砂车针
	各号
	板
	用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作

	44
	口腔器械消毒盒
	72孔
	个
	用于口腔器械消毒

	45
	口腔用一次性注射针
	100*1
	盒
	用于牙科局部麻药的注射

	46
	口外正畸牵引装置
	前方牵引器
	只
	用于牙齿矫正时的辅助装置

	47
	临时充填材料
	40g/盒
	盒
	用于牙科手术中暂时性修复根管、窝沟等用填充物

	48
	临时冠桥
	手调型
	盒
	用于牙科修复临床，牙体预备后临时冠、临时桥体制作，修复牙体缺损、过渡性美观及咬合恢复，适用于前后牙临时修复暂封。

	49
	流动树脂
	2.2g 各色号
	盒
	日本进口流动树脂，抗压强度及抗张强度均较高，耐磨性能好

	50
	流动树脂
	2*1.3g/盒
	盒
	日本进口流动树脂，用于修复I、II、III、IV、V类洞，修复根面龋

	51
	排龈线
	各型号
	瓶
	用于排开牙龈

	52
	抛光杯
	144支/盒
	盒
	用于牙齿抛光，杯装

	53
	氢氧化钙
	1*13g基料 1*11催化剂
	盒
	用于直接或间接盖髓术，作为护洞剂，用在牙科填充材料，粘固粉和其他基托材料之下

	54
	氢氧化钙消毒糊剂（CROOT)
	2g/支
	盒
	用于根管消毒杀菌、复杂感染根管封药、直接盖髓和间接盖髓

	55
	舌侧扣
	10*1
	袋
	牙齿矫正时矫治牙齿扭转，舌侧倾斜用

	56
	塑料牙托
	各号
	副
	一次性取模托盘

	57
	碳化钨牙钻
	快球、慢球、裂钻、倒椎各型号5*1
	板
	钨钢材质，用于牙科手术中穿孔、备洞、去除龋坏、制备固位形

	58
	通用粘接系统
	5ml/瓶、41282补充装
	瓶
	适用于多种材料粘接

	59
	正畸丝
	圆丝，长度35.6cm  各号
	筒
	与正畸托槽配套，供口腔正畸用

	60
	托盘粘接剂
	8g/瓶
	瓶
	提高硅橡胶印模材料与托盘的粘接强度，防止取模材料与托盘脱模

	61
	钨钢磨头
	各号
	支
	技工用钨钢磨头

	62
	朗力慢失消毒凝胶
	1g
	盒
	对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌均有较强抑菌作用

	63
	吸潮纸尖
	04/06锥度 各号
	盒
	用于根管治疗中根管干燥，04/06大锥度

	64
	吸潮纸尖
	02锥度 各号
	盒
	用于根管治疗中根管干燥,02锥度

	65
	吸唾管
	105*1
	袋
	一次性吸唾管

	66
	牙锉
	6*1 WAVEONE GOLD 各号
	板
	瑞士进口往复式运动单支锉，用于牙体牙髓病治疗时，进行根管成形，清理根管系统用

	67
	牙用锉
	6*1 K锉，K针，H锉 21mm、25mm各号
	盒
	手用根管锉，用于预备直形根管

	68
	牙根管塞尖
	02锥度 各号
	盒
	作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔，02锥度

	69
	牙根管塞尖
	04/06锥度 各号
	盒
	作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔，04/06锥度

	70
	牙胶尖
	02锥度 各号
	盒
	用于牙科固体根管填充材料

	71
	牙科分离剂
	250ml
	瓶
	用于在两种材料之间或材料与模具之间形成隔离膜，使材料之间或材料与模具不发生粘连

	72
	牙科复合树脂暂时冠/桥材料
	(50ml/85g)/盒 各号
	盒
	用于桩核修复时核的堆砌

	73
	牙科根管锉针
	MTWO
	板
	用于齿科根管治疗时使用的器械

	74
	牙科根管锉针
	C+锉
	板
	疏通严重弯曲及钙化根管，尤其适用于建立根管预备通路，手用锉

	75
	牙科石膏
	超硬石膏4型 1kg
	袋
	用于假牙灌模，超硬型

	76
	牙科石膏
	硬石膏3型 1kg
	袋
	用于假牙灌模，硬型

	77
	金刚石磨头
	各号
	支
	技工用金刚石磨头

	78
	牙科用磷酸酸蚀剂
	3g/支，3支/盒
	盒
	用于对牙釉质的酸蚀处理

	79
	牙科用面罩
	2*1
	副
	防护用面罩

	80
	牙科用抛光头
	MIDI SILICONE 25*1
	盒
	用于牙齿釉面色素的去除，洁牙后釉质抛光，多余的树脂或水门汀的去除及抛光，正畸带环或托槽去除后，粘接剂的去除和抛光

	81
	牙科粘接剂
	4ml
	盒
	可用于多种酸蚀粘接技术，包括全酸蚀、选择性牙釉质酸蚀和自酸蚀

	82
	牙科种植导板
	硬膜片1.5mm
	张
	用于种植体种植牙冠过程中起辅助作用的耗材

	83
	牙探针
	052mm   12*1
	板
	用于牙体牙髓治疗

	84
	牙托（铝制）
	2*1 各号
	副
	铝制牙托

	85
	牙釉质粘合树脂
	光固化型 3*3.5g糊剂 1*8ml液剂 1*2.5ml酸蚀剂
	盒
	用于金属和陶瓷牙科正畸托槽的粘接

	86
	牙正畸结扎丝
	50g 各号
	卷
	用于牙列正畸时将矫正弓丝与托槽或其他附件相结扎，已达到固定弓丝及牵引牙齿移动的目的

	87
	氧化锌丁香酚水门汀
	20ml
	盒
	单液包装，用于暂时修复和牙本质厚度≥1mm时的窝洞垫底

	88
	氧化锌丁香酚水门汀
	粉液对装（粉10g/瓶*2，液6ml*1)
	盒
	粉液对装，用于暂时修复和牙本质厚度≥1mm时的窝洞垫底

	89
	咬合纸
	40um
	盒
	进口咬合纸，用于记录或检查牙齿咬合关系

	90
	咬合纸
	双面蓝10张/本 20本/盒
	盒
	用于记录或检查牙齿咬合关系

	91
	口镜
	单支装
	把
	用于口腔检查的一次性口镜

	92
	一次性印模托盘
	各号
	副
	用于口腔印模的一次性托盘

	93
	一次性使用冲洗管
	IA型 3.3mm(F10)
	根
	口腔手术中冲洗创面、创口用一次性冲洗管

	94
	一次性使用口腔涂药棒
	100*1
	筒
	用于口腔治疗时牙科医师清洁牙齿内污垢，并将酸蚀剂、粘接剂、洞衬、氟保护漆、窝沟封闭剂涂敷到牙齿患处

	95
	一次性使用三用喷枪头
	125*1
	瓶
	与多种三用喷枪配合，用于牙科治疗时，清洁和吹干口腔及牙齿，一次性用品

	96
	一次性使用无菌手术刀片
	100*1
	盒
	用于牙科手术的一次性无菌手术刀片

	97
	义齿基托树脂
	500ml液剂
	瓶
	用于制作义齿基托，液剂

	98
	义齿基托树脂
	粉剂100g
	瓶
	用于制作义齿基托，粉剂

	99
	印模材料口内注射头
	100*1
	包
	用于口腔材料的口腔内注射

	100
	印模材料口内注射头
	50*1
	包
	用于口腔材料的口腔内注射

	101
	硬质合金牙科车针
	各号
	支
	工作部分采用硬质合金碳化钨制成，用于口腔科治疗室钻削牙用

	102
	预成根管桩专用扩孔钻
	3*1
	盒
	用于预备预成根管桩就位道钻削根管内壁

	103
	暂封补牙条
	（100±5）g/盒
	盒
	用于暂时封闭窝洞

	104
	藻酸盐印模材料托盘清洗剂
	100g
	袋
	用于清洗牙托上残留的藻酸盐

	105
	粘接用聚羟酸盐水门汀
	粉剂50g，液剂30g(25.4ml)，浅黄色
	盒
	齿科修复，用于嵌体、冠、桥体及正畸带环的粘接

	106
	正畸颊面管
	单管网底直丝弓颊面管20*1
	袋
	与正畸丝等配套使用，供牙齿正畸治疗用

	107
	正畸丝
	超弹性方丝
	袋
	与正畸托槽配套，供口腔正畸用

	108
	正畸丝
	超弹性圆丝
	袋
	与正畸托槽配套，供口腔正畸用

	109
	正畸托槽
	标准网底直丝弓托槽20*1
	副
	供人体牙列正畸使用

	110
	正畸托槽
	标准网底方丝弓托槽20*1
	副
	供人体牙列正畸使用

	111
	正畸托槽
	标准网底直丝弓托槽10*1 散托槽
	袋
	供人体牙列正畸使用

	112
	樟脑苯酚
	25ml
	瓶
	用于口腔消毒

	113
	碘甘油
	25ml
	瓶
	用于口腔抑菌

	114
	超声洁牙机工作尖
	P10 5*1
	板
	对龈下（牙周袋）进行刮治，去除牙结石

	115
	超声洁牙机工作尖
	P2R 5*1
	板
	针尖向右，用于牙齿分叉处及相邻牙间狭窄缝隙的洁治

	116
	超声洁牙机工作尖
	G6  5*1
	板
	用于去除龈上大块结石，工作尖扁平

	117
	超声洁牙机工作尖
	E12D
	支
	针尖表面渡有金刚砂，用于去除根管髓腔异物，暴露根管口

	118
	超声洁牙机工作尖
	E60
	支
	根管荡洗，在根管预备完成后对根管进行振荡清洗

	119
	超声洁牙机工作尖
	P3
	支
	用于去除牙周袋深处结石，并对牙周袋深处进行冲洗

	120
	光滑髓针
	0#、00#
	支
	用于根管治疗术中输送糊剂

	121
	正畸丝（澳丝）
	0.18
	筒
	供人体牙列正畸使用

	122
	正畸橡皮圈
	兔子、狐狸、企鹅
	包
	供人体牙列正畸使用

	123
	游离牵引勾
	
	袋
	供人体牙列正畸使用

	124
	支抗钉
	8*1.4、12*2、6*1.4
	个
	供人体牙列正畸使用

	125
	铜钛镍圆丝
	
	根
	供人体牙列正畸使用

	126
	弹性附件（弹力线）
	
	卷
	供人体牙列正畸使用

	127
	分牙圈
	
	包
	供人体牙列正畸使用

	128
	牙弓夹板
	
	付
	松动牙齿固定用

	129
	纤维桩根管桩修复系统（3M延长头）
	
	支
	输送粘结剂到根管内

	130
	牙科琼脂基水胶体印模材料
	
	副
	修复治疗中取模用

	131
	碘仿
	
	瓶
	牙槽窝感染抗感染用

	132
	推簧
	
	支
	供人体牙列正畸使用

	133
	一次性口腔X光片固定支架
	
	个
	拍摄牙片用

	134
	自凝造牙粉
	
	盒
	用于义齿修理

	135
	1%次氯酸钠消毒液
	250ml
	瓶
	用于根管消毒

	136
	骨蜡
	
	片
	用于牙槽骨出血止血

	137
	正畸橡皮圈
	弹力线、链圈（长距、短距）
	包
	供人体牙列正畸使用

	138
	（Ⅰ型）口腔用消毒液
	20ml
	瓶
	用于根管治疗术中髓腔消毒

	139
	正畸用托槽和颊面管
	7401503 Q-5-5单包装 20颗/包
	颗
	供人体牙列正畸矫正临床使用，用于固定正畸弓丝、传递矫治力，矫正牙齿排列不齐、拥挤、错位等牙颌畸形

	140
	一次性使用口腔器械盒
	2型
	盒
	口腔临床检查、诊疗操作常规耗材盛放，口腔门诊常规检查、洗牙、简单治疗时配套使用，单人单次口腔诊疗操作专用。


