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[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]询价通知书
溧水区人民医院老大楼气体灭火系统维护项目的潜在服务商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2026年11月10日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：LSRY-ZB2026-Q009
项目内容：详见《采购需求》
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090]项目最高限价：40000元

二、投标人资格要求
[bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件（自行填写盖章）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件（自行填写盖章）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
本项目特定的资质要求：专业承包消防设施工程二级(含)以上
下列供应商不得参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、报名事宜
请在2026年11月5日-2026年11月9日17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+服务商名称+联系电话”。

四、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备询价文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应询价文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标资料未密封。
出现下列情形之一的，询价终止：（1）所有服务商的响应文件被询价小组认定为无效的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）服务商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、响应文件接收截止时间、开（评）标时间及地点
[bookmark: _GoBack]响应文件接收截止时间及开标时间：2026年11月10日14点30分（北京时间）
开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803]
响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.采购内容及要求条款偏离表（详见附件）；5.项目技术及其他服务承诺。6.服务商具有相关类似项目业绩情况表及证明材料等。上述材料均需加盖公章。（响应文件一式四份，一正三副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、服务商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。）

六、成交
符合采购人对本项目资格要求，并满足采购人对本项目的采购内容及要求的基础上，投标报价最低的服务商为中标候选人。不再进行二次报价。

七、关于异常低价的审查
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


八、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]
九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
名    称：  安保科（服务事宜咨询） 物资采购管理中心（采购事宜）
地    址：　南京市溧水区崇文路86号　　　　　　　　　     

联系方式：　025-56232066施主任（安保科）
025-56232023秦老师（采购中心）


第一部分 采购需求
一、项目背景
为确保医院老大楼消防气体灭火系统气瓶罐处于完整、有效状态，满足相关要求。 邀请合格的供应商参与市场调研。
二、服务条款（根据此条填写《服务条款响应偏离表》，要求逐条响应）
（一）服务内容：
医院老大楼信息中心机房和地下室气体灭火设备气瓶罐检测与七氟丙烷气体、氮气气体补充装：
1. 目前我院老大楼七氟丙烷气体灭火装置气瓶罐
	位置
	规格型号
	充装（KG）
	数量
	总充装量（KG）

	4楼信息科机房
	QMP 70 /2.5
	68
	4
	272

	4楼UPS间
	QMP 90 /2.5
	79
	1
	79

	地下室1层
	QMP 120 /2.5
	92
	6
	552

	地下室1层
	QMP 120 /2.5
	96
	4
	384

	氮气气体充装

	地下室1层（氮气）
	QQP4/6
	5
	2
	10


2. 气体灭火钢瓶的检验；所有瓶组密封性能试验；七氟丙烷灭火剂的增补（包含1、增补原钢瓶中灭火剂不足部分约250公斤灭火剂，如超出预估公斤数，由服务商自行承担风险；2、报价人自评估考虑充装过程中的流失损耗部分的增补）。
2、质保期：自项目交付验收合格之日起3年内，免费提供设备维修、维护等技术支持服务。
（二）服务标准及要求
1. 依据《气瓶安全监察规程》对钢瓶的检验出具有效的检验报告。
2. 进场拆除、安装时需带秤复核重量，保证系统正常工作，满足现行消防规范的要求。
（三）项目工期：进场时间为合同期签订后三个工作日内（如有特殊情况，甲方与乙方协商进场时间），乙方7个工作日出具检测结果并安装到位。
（4） 乙方权利与义务
1、乙方依据《气瓶安全监察规程》对钢瓶的检验出具真实、规范、有效的检验报告。并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。检测机构对出具的检测报告负有法律责任，检测报告必须实事求是，数据准确可靠。
2、具备专业承包消防设施工程二级(含)以上的检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，乙方按照约定的检测时间和范围，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。
3、乙方需保证系统正常工作，满足现行消防规范的要求。
4、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施，项目负责人与项目执行人员必须持有规定的有效证件入场检测，由甲方监督和检查人员资质、乙方需无条件配合。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。
5、不得转包、分包气体灭火系统检测服务项目。
3、 商务条款
（一）付款方式：乙方完成项目后出具有效的检测报告并经甲方验收合格后，乙方开具符合国家规定的发票，甲方按照正常流程支付合同金额的90%，余款10%于三年维护期满后支付。（可以这么写么）
（二）违约责任  
1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同并向乙方追偿合同价款的30%违约金。
2、乙方不得逾期完成工作，由此造成甲方的损失须由乙方承担赔偿责任。 每逾期一天，甲方按合同总价的5‰/天收取滞纳金。如乙方逾期结束测试达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。
3、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足甲方的要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方按合同总价的30%赔偿给甲方，同时将被列入我院采购黑名单。
4、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。
5、因乙方检测报告质量存在缺陷导致甲方发生相应的损失，由乙方承担。


第二部分 拟签订的合同文本（仅参考）
	甲  方：南京市溧水区人民医院
	乙  方：

	住所地：溧水区永阳镇崇文路86号
	住所地：


根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，按照招标编号为LSRY-ZB2026-Q009的询价结果，签订本合同，承诺共同信守。
第1条 工程概况
工程名称：气体灭火系统检测项目
工程地点：南京市溧水区人民医院
服务内容：医院配电房、信息中心气体灭火设备气瓶罐检测与七氟丙烷气体补充装：
1.目前我院七氟丙烷气体灭火装置气瓶罐（90公斤装）10只、（79公斤装）5只。
2.气体灭火钢瓶的检验；所有瓶组密封性能试验；七氟丙烷灭火剂的增补。
项目工期：进场时间为合同期签订后三个工作日内（如有特殊情况，甲方与乙方协商进场时间），乙方7个工作日出具检测结果。
第二条 合同总价款与付款方式 
1、本项目检测费用：总计      元（大写：人民币       元整），费用含钢瓶检验费、瓶组密封性能试验费、补充七氟丙烷灭火剂（满足规范要求）、拆装费、运输费等其它应该包含的所有一切费用。
2、付款方式：按询价文件
第三条  双方权利与义务
甲方权利与义务：
1、 甲方有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书，
2、乙方到场检测时，甲方应提供必要的协助。
3、所委托检测项目的工程基本竣工后，甲方需监督核查完成情况。
乙方的权利与义务：
1、乙方依据《气瓶安全监察规程》对钢瓶的检验出具真实、规范、有效的检验报告。并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。检测机构对出具的检测报告负有法律责任，检测报告必须实事求是，数据准确可靠。
2、具备专业承包消防设施工程二级(含)以上的检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，乙方按照约定的检测时间和范围，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。
3、乙方需保证系统正常工作，满足现行消防规范的要求。
4、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施，项目负责人与项目执行人员必须持有规定的有效证件入场检测，由甲方监督和检查人员资质、乙方需无条件配合。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。
5、不得转包、分包气体灭火系统检测服务项目。
第四条  质量标准
1、严格按照现行国家与行业标准执行此项目。
2、乙方应遵从合同条款的规定，细心认真地在规定时间内完成全部合同任务，在规定的保证期内，如果乙方完成的工作出现缺陷，乙方应自费修理，若修理过后不能达到使用标准，乙方应赔偿不低于原档次的设备给甲方。
3、乙方应对甲方由于采用乙方的服务，或乙方人员的失误而对甲方造成的直接或造成第三者的财产损失负责。
4、乙方遵守安全操作规程的规定，遵守甲方有关安全要求。
第五条  权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。  
第六条  违约责任  
1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同并向乙方追偿合同价款的50%违约金。
2、乙方不得逾期完成工作，由此造成甲方的损失须由乙方承担赔偿责任。 每逾期一天，甲方按合同总价的5%收取滞纳金。如乙方逾期结束测试达10天，甲方有权解除合同或双方协商赔偿方式。
3、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足甲方的要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方按合同总价的30%赔偿给甲方，同时将被列入我院采购黑名单。
4、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。
5、因乙方检测报告质量存在缺陷导致甲方发生相应的损失，由乙方承担。
第七条  合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。
第八条  合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第九条  争议的解决  
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十条  诚实信用 
1、乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。
2、乙方应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如乙方出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，甲方有权无条件终止合同，并向有关部门上报。
第十一条  合同生效及其他 
1、本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。
2、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执壹份。
3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
（以下无正文）


第三部分  询价响应文件格式
1、 本部分内容仅提供格式参考。
2、 供应商应按照以下文件的要求、格式、内容制作询价文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致询价文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。
3、 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
4、 供应商提交的材料不予退还。
5、 全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。
询价文件应按照询价文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

                          资格审查表
	资格审查项目
	在响应文件中的页码位置

	（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；
	

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前上一年度的会计报表）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件（自行填写盖章）；
	

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；
	

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前近一年内（任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书原件（自行填写盖章）；
	

	（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
	

	本项目特定的资质要求：专业承包消防设施工程二级(含)以上
	



目录一、报价申请及声明格式
报价申请及声明
致：南京市溧水区人民医院
根据贵方                                   （项目名称）          （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
7、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                           
电   话：                           
传   真：                           
开户银行：                          
银行账号：                          
供应商授权代表姓名（签字）：         
供应商名称（盖章）：                 
日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市溧水区人民医院：
本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：
日        期：        年    月    日
 
目录三、询价采购报价表格式（供应商可根据实际情况修改格式及内容）
报价表
	位置
	规格型号
	充装量（KG）
	数量
	总充装量（KG）
	单价（元/KG）

	4楼信息科机房
	QMP 70 /2.5
	68
	4
	272
	

	4楼UPS间
	QMP 90 /2.5
	79
	1
	79
	

	地下室1层
	QMP 120 /2.5
	92
	6
	552
	

	地下室1层
	QMP 120 /2.5
	96
	4
	384
	

	氮气气体充装
	

	地下室1层（氮气）
	QQP4/6
	5
	2
	10
	

	                             合计（元）
	


供应商名称:                                                  （盖章）
法定代表人或授权人签字：                        
说明：《报价表》一份，要求单独封装并标明“报价表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将拒收其文件)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。                           

[bookmark: _Toc489655335]目录四、资格证明文件
资格证明文件


目录五、服务条款偏离表
服务条款偏离表
项目名称：                                                   项目编号：
	序号
	采购文件条目号
	采购要求规格
	响应规格
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
供应商名称：                                                    （公章）

目录六、商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目名称：                                                   项目编号：
	序号
	采购文件条目号
	采购要求规格
	响应规格
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。
供应商名称：                                                    （公章）




目录七、服务与承诺（格式自拟）
服务与承诺
我公司就项目编号为           的          服务项目质量保证及服务承诺如下：

企业名称（盖章）：
                                                日   期：
目录八、项目实施方案（格式自拟）

目录九、供应商拟投入本项目服务人员一览表
供应商拟投入本项目服务人员一览表
项目名称：                                                 项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；
2、如果行数不够，请自行增加。


目录十、采购投标商信用记录表暨信用承诺
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用得分
	
	星级
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
                              投标商名称（盖章）：
                              法定代表人（签字）：
                                     二〇    年  月    日



附件一、无重大违法记录声明(格式)及采购文件
无重大违法记录声明
致：南京市溧水区人民医院
我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
声明人（公章）：
日　　　　期：          年     月    日

 
附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
致：南京市溧水区人民医院
我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          。(若有)
主要专业技术能力有：                  。(若有)
声明人（公章）：
                                    日　　　　期：          年     月    

附件三、中小企业声明函格式
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。
2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：供应商属于小微企业情形的，请同时提供相关证书或有效证明材料。如网站截图等。
企业名称（盖章）：
日　　　　　期：   年   月   日




风险提示函
根据近期审计、巡查的情况，按照«中华人民共和国政府采购法实施条例»第十八条单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。各投标人应高度重视，单位负责人为同一人，以及与其公司有同一控股关系、股权伙伴关系的公司，不得参与同一合同项目的投标，否则有围标、串标之嫌疑，其风险自行承担。
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