[bookmark: _Toc35393797][bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc39926506][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798]询价通知书
项目概况
溧水区人民医院放射类设备年度检测采购项目的潜在供应商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2026年11月17日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：LSRY-ZB2026-S021
项目名称：放射类设备年度检测
采购方式：询价
最高限价：4.6万元/两年
本项目不接受联合体。
2、 [bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]申请机构的资格要求、采购内容及要求
申请机构的资格要求：
1. 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或法人证书）；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月的会计报表并加盖公章，成立不满一年的无需提供）；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明或证明材料并加盖公章），；
5. 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章）。
6. 本项目特定资格要求：需取得江苏省卫建委颁发的放射卫生技术服务机构甲级资质证书且检测项目范围覆盖本项目全部设备类型；必须具备检验检测机构资质认定证书（CMA），检测能力覆盖本项目全部设备类型；（提供资质证书及承诺书）。（上述材料均需加盖公章）

采购内容及要求
[bookmark: _Toc32732][bookmark: _Toc16082]（一）所需检测的放射设备清单及检测项目
	序号
	设备名称
	数量
	检测项目

	1
	CT
	6
	工作场所防护（辐射环境）检测
	-

	2
	胃肠机
	1
	
	-

	3
	骨密度仪
	1
	
	-

	4
	移动DR
	2
	
	-

	5
	DR
	3
	
	-

	6
	DSA
	2
	
	-

	7
	C臂机
	3
	
	-

	8
	口内X光机
	1
	
	-

	9
	口腔CT
	1
	
	-

	10
	碎石机
	1
	
	-

	11
	直线加速器
	1
	
	质量控制检测

	12
	模拟定位机
	1
	
	质量控制检测



（二）服务期限、付款支付、质量与验收
（一）服务期限：合同期限两年，合同一年一签，合同期限内服务评价合格续签下一年度合同。
（二）付款方式：
1、在采购合同签订生效后，完成所有设备的检测，检测报告经临床医学工程部验收合格，并向甲方提供合格发票后，由甲方支付合同总价100%的货款。
2、每年根据实际检测的放射设备数量进行结算，如有减少按照分项报价直接扣减，如有增加参照同类设备分项报价结算。
（三）质量与验收：
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格服务；
2、服务的验收包括：数量、报告质量、检测要求符合性和乙方承诺的其它指标。
3、验收标准：根据标书要求、《辐射环境监测技术规范》和《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》进行验收通过。
备注: 上述需求中所有指标必须全部响应，任意一项不满足将判定为无效投标。
其他要求详见《拟签订合同文本》。
（三）成交标准
满足采购内容及要求的条件下，两年总价最低者中标。
投标供应商需根据“（一）所需检测的放射设备清单及检测项目”填写《技术条款偏离表》；根据“（二）服务期限、付款支付、质量与验收”以及拟签合同文本内容填写《商务条款偏离表》《服务条款偏离表》。
3、 [bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801]报名
请在2026年11月16日17点00分前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。
4、 响应文件提交、开（评）标时间及地点
响应文件接收截止及开标时间：2026年11月17日10点00分（北京时间）
响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件1）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.技术条款偏离表、商务条款及服务条款偏离表（详见附件）；上述材料均需加盖公章（响应文件一式三份，一正两副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、供应商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准）。
开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。
五、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备采购文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应采购文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标文件未密封。
出现下列情形之一的，询价终止：（1）符合要求的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）供应商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805]凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
名    称：溧水人民医院物资采购管理中心、临床医学工程部（技术问题咨询）
地    址：　南京市溧水区崇文路86号　　　　　　　　　     


联系方式：　025-56232160冯老师 025-56232024王主任           
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附件1: 报价表
报价表
项目编号：
项目名称：
	序号
	名称
	内容

	1
	维保服务，响应总价
	小写：（万元）
大写：（万元）

	2
	维保服务期限
	三年

	3
	响应服务是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的服务
	（选填：是或否）

	分项报价明细如下：
1.第一年服务费                元（大写人民币：                                         元整）；
2.第二年服务费                元（大写人民币：                                         元整）；


供应商名称：（盖章）
供应商法定代表人或委权代理人签字确认:
     年      月      日
备注：
1.此处报价为采购项目总报价；报价超过采购项目最高限价的为无效响应文件；
2. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；供应商须提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对响应价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用、挂网成交记录等，书面说明及必要的证明材料随投标（响应）文件一并提交。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
3.“所响应的服务是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目编号：                
	

	序号
	询价文件条目号及要求
	供应商响应
	偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对采购文件《二、采购内容及要求》的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。

商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目编号：

	序号
	询价文件条目号及要求
	供应商响应
	偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


投标人名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对采购文件《二、采购内容及要求》的商务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。
投标人名称：              （盖章）
服务条款偏离表格式
服务条款偏离表
	项目编号：                
	

	序号
	询价文件条目号及要求
	供应商响应
	偏离

	1
	按拟签订合同文本条款填
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的服务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。
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附件2：拟签订合同文本（供参考）
甲方委托第三方检验检测机构乙方为甲方提供放射类设备技术检测、数据采集、整理、审核和报告出具等相关工作。根据院内招标编号为  的询价结果签订本合同。
一、采购项目名称：放射类设备检测服务
二、检测要求：
放射类设备清单及检测项目
	序号
	设备名称
	数量
	检测项目

	1
	CT
	6
	工作场所防护（辐射环境）检测
	-

	2
	胃肠机
	1
	
	-

	3
	骨密度仪
	1
	
	-

	4
	移动DR
	2
	
	-

	5
	DR
	3
	
	-

	6
	DSA
	2
	
	-

	7
	C臂机
	3
	
	-

	8
	口内X光机
	1
	
	-

	9
	口腔CT
	1
	
	-

	10
	碎石机
	1
	
	-

	11
	直线加速器
	1
	
	质量控制检测

	12
	模拟定位机
	1
	
	质量控制检测



三、合同金额及付款方式
合同金额：年服务费为（大写：），合同金额包含检测及管理人员费用、检测报告等费用、交通工具费、检测测量仪器费及相关费用、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。除非本合同另有约定，该价款已经包含乙方完成本合同全部工作所需的全部费用，乙方不得再向甲方主张任何款项。如合同履行周期内设备数量发生变化，根据实际检测的放射设备数量进行结算，如有减少按照分项报价直接扣减，如有增加参照同类设备分项报价结算。
付款方式：在采购合同签订生效后，到现场完成所有设备的检测，检测报告经医院验收合格，并向甲方提供合格发票后一个月内，由甲方支付合同总价100%的货款。
四、服务期限：贰年，自   至   止。合同一年一签。合同期限内服务评价合格续签下一年度合同。
合同期限：壹年，自   至    止。
五、技术要求
1、乙方取得江苏省卫建委颁发的放射卫生技术服务机构甲级资质证书且检测项目范围覆盖本项目全部设备类型。
2、乙方具备检验检测机构资质认定证书（CMA），检测能力覆盖本项目全部设备类型。
3、以签订合同之日起为检测开始日期，合同签订后30个工作日内完成所列清单内设备的检测工作。
4、检测工作完成后，30个工作日内出具所检测设备的检测报告。
5、检测报告自出具之日起有效期为壹年。
6、检测证书上有许可使用“CMA”标志。
六、质量与验收
1、乙方应按照标书的有关规定提供合格服务；
2、服务的验收包括：数量、报告质量、检测要求符合性和乙方承诺的其它指标。
3、验收标准：根据标书要求、《辐射环境监测技术规范》和《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》进行验收。
七、双方义务
甲方义务
1、负责提供被检测设备的相关资料信息，并对所提供信息的真实性负责。
2、负责提供现场检测所需的工作条件及相关的协调工作。
3、甲方按照本合同第五条约定，按时支付检测费用给乙方。
乙方义务
1、乙方须具备江苏省卫建委颁发的放射卫生技术服务机构甲级资质证书且检测项目范围覆盖本项目全部设备类型，出具的检测报告应有CMA认证标志。
2、及时为甲方提供现场检测服务，严格按照国家和行业检测相关标准规范的规定执行，确保数据的真实性、科学性和公正性。
3、出具检测报告，并确保报告的真实性、准确性、科学性及公平性。
4、乙方检测所需所有耗材费用全部由乙方承担。
八、违约责任
1、若甲方未按照合同约定支付相应检测费用，乙方有权利要求甲方归还检测报告及对应发票，直至甲方履行约定为止。
2、如果乙方因任何原因延误检测报告提交时间，每延误一天，延误赔偿费按合同价的10%计收，直至甲方收到检测报告为止；如乙方逾期达10天，甲方有权无条件解除合同，乙方应按合同总价的30%赔偿甲方。
九、对检测结果异议的时间和办法
1、甲方在收到检测报告后，若发现检测结果等不符合国家和行业检测的相关标准规范，应在三个工作日内向乙方提出书面异议。若超出三个工作日甲方未向乙方提出书面异议，视为甲方自动放弃追究权利。
2、甲方提出的书面异议中，应清楚列明合同号、检测时间；说明不符约定的检测情况和检测证明等，提出对不符合检测结果的处理意见。
3、甲方在收到检测报告的三个工作日内未提出书面异议的，视为乙方所出具的检测结果符合本合同约定。
4、乙方须在三个工作日内对甲方提出的书面异议做出解释，根据甲方的处理意见进行处理，直至甲方消除所有异议，此过程产生的所有费用，由乙方单独承担。
十、保密条款
1、双方承认保密信息构成有价值的商业秘密。双方同意严格按照本合同的规定使用对方的保密信息，未经对方的事先书面许可，不得向第三方，或允许向第三方直接或间接的透露保密信息。
双方同意：
1）对保密信息保密，并采取所有必要的预防措施（包括但不限于双方采取的用于保护自身保密信息的措施）防止未经授权地使用及透露保密信息；
2）不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息；
3）除了本合同确定的应用范围外，不得在任何时候使用保密信息。
2、双方不负责保护以下信息：
1）已公开的信息；
2）由另一方从不受保密限制的第三方获得的信息；
3）未参考保密信息而由另一方独立开发的信息；
4）依据法律的规定或根据法律赋予的权力可以获取此信息的司法、政府机构的要求必须公开的信息。接到此类要求的一方，应立即通知另一方，使另一方了解将要披露的内容并提出意见。
3、本条款下的义务适用于任何保密信息，或因本合同履行由任何一方提供给对方的其他专有和/或保密信息。
4、合同确定业务的双方员工，如果参与本合同确定业务的双方员工不再继续参与本项目，则该方应确保立即终止该员工获得对方保密信息和信息源的途径。
5、本合同终止后，本条款规定继续有效。
十一、通知
1、以本合同为目的或与之相关的任何通知均应以亲自递交、邮递或特快专递的方式发至文末列明的联系地址，并通知相关联系人，否则不产生效力。如果拟接受通知的合同一方的联系地址发生变更，则其应毫不延迟地通知另一方这一变更情况，并作出相关调整。
2、任何一方应当接收另一方送达的文件，如无正当理由的，下列通知被视为送达且送达日期确定如下：
1）专人递交的通知在专人递交之时视为有效送达；
2）以快递发送的通知应于交于合法的快递服务发送后第三日视为有效送达；
3）以图文传真发出的通知，在传送完成时即视为送达。
十二、合同的变更和终止
   除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能客服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。
十三、合同的转让
1、乙方不得擅自部分或全部的转让其应履行的合同义务。
2、本合同生效后，无论甲方或乙方的名称、组织形式、企业性质、经营范围、注册资本、投资者等发生任何变更，甲方或乙方应继续或要求其权利义务的继承人恪守并履行其在本合同项下之相关义务。
十四、不弃权
本合同的任何条款或表述均不得被视为对一方权利的放弃，任何违约行为亦不得被同意免除或放弃追究，并且不意味着免除或放弃追究该另一方在其他方面或后续发生的违约责任。
十五、完整合同
本合同构成各方对本合同所涉事项的完整合同，它取代了此前方各方就该等事项做出的任何口头或书面合同或许诺。
十六、修改
对本合同的任何修改均需以书面形式进行，并经本合同双方签字并盖章后才能生效，本合同中未经修改的其他条款仍然有效。
十七、争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
十八、附则
1、本合同约定自双方签字盖章之日起生效。
2、本检测合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，按《民法典》执行。（以下无正文）




风险提示函
根据近期审计、巡查的情况，按照«中华人民共和国政府采购法实施条例»第十八条单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。各投标人应高度重视，单位负责人为同一人，以及与其公司有同一控股关系、股权伙伴关系的公司，不得参与同一合同项目的投标，否则有围标、串标之嫌疑，其风险自行承担。

